## 报价模板
苏州工业园区星澄学校 工程标单/报价单
工程名称： 消防设施维修
序号 | 工料编码 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 复价 | 备注
1 | NA | 嵌入式消防应急疏散指示灯 |  | 22 | 只 |  |  | 汽车库、艺术中心、行政中心、地下室
2 | NA | GMT闭门器 |  | 18 | 只 |  |  | 食堂二楼、小学部实验楼1F~5F
3 | NA | 喷淋泵控制柜反馈信号维修 |  | 1 | 项 |  |  | 报告厅启动无反馈，高处作业
4 | NA | 报告厅门厅离心式排烟风机 |  | 1 | 套 |  |  | 报告厅启动无反馈，高处作业
5 | NA | 报告厅离心式排烟风机 |  | 1 | 套 |  |  | 地下室启动无反馈
6 | NA | 非人防区排烟风机 |  | 2 | 套 |  |  | 食堂二楼，启动后断电
7 | NA | 排烟风机控制柜维修 |  | 1 | 套 |  |  | 汽车库、地下室自行车库、艺术中心、初中教室
8 | NA | 消火栓稳压泵维修 |  | 2 | 套 |  |  | 楼梯口排烟窗
9 | NA | 信号线 |  | 200 | M |  |  | 体育馆二楼
10 | NA | 电源线 |  | 300 | M |  |  | 70米扬程，启动空转不出手
11 | NA | 镀锌穿线管 |  | 70 | M |  |  | 地下室
12 | NA | 消防电话插孔接口 |  | 1 | 项 |  |  | 地下自行车库漏水
13 | NA | 新增消防电话 |  | 1 | 项 |  |  | 地下室布线
14 | NA | 闸阀 |  | 1 | 项 |  |  | 地下室布线
15 | NA | 消防联动智能控制天窗排烟控制 |  | 2 | 套 |  |  | 地下室布线
16 | NA | 防火卷帘门控制箱按钮 |  | 2 | 套 |  |  | 地下室含接线端子排（腐蚀严重）
17 | NA | 手动报警按钮批次更换 |  | 1 | 项 |  |  | 老化、能启动无反馈信号
18 | NA | 声光报警器故障维修 |  | 1 | 项 |  |  | 老化、无故报警主机无反馈信号
|  | 疏散应急照明灯线路维修(部分重新排线) |  | 1 | 项 |  |  | 食堂二楼、小学部实验楼1F~5F
|  | 广播总线短路故障维修 |  | 1 | 项 |  |  | 消控室控制盘
19 | NA | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  | 直接、螺丝、垫圈、法兰等

## 采购申请明细
消防设施维修内容列表
序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 嵌入式消防应急疏散指示灯 | 22 | 只 | 汽车库、艺术中心、行政中心、地下室
2 | GMT闭门器 | 18 | 只 | 食堂二楼、小学部实验楼1F~5F
3 | 喷淋泵控制柜反馈信号维修 | 1 | 项 | 报告厅启动无反馈，高处作业
4 | 报告厅门厅离心式排烟风机 | 1 | 套 | 报告厅启动无反馈，高处作业
5 | 报告厅离心式排烟风机 | 1 | 套 | 地下室启动无反馈
6 | 非人防区排烟风机 | 2 | 套 | 食堂二楼，启动后断电
7 | 排烟风机控制柜维修 | 1 | 套 | 汽车库、地下室自行车库、艺术中心、初中教室
8 | 消火栓稳压泵维修 | 2 | 套 | 楼梯口排烟窗
9 | 信号线 | 200 | M | 体育馆二楼
10 | 电源线 | 300 | M | 70米扬程，启动空转不出手
11 | 镀锌穿线管 | 70 | M | 地下室
12 | 消防电话插孔接口 | 1 | 项 | 地下自行车库漏水
13 | 新增消防电话 | 1 | 项 | 地下室布线
14 | 闸阀 | 1 | 项 | 地下室布线
15 | 消防联动智能控制天窗排烟控制 | 2 | 套 | 地下室布线
16 | 防火卷帘门控制箱按钮 | 2 | 套 | 地下室含接线端子排（腐蚀严重）
17 | 手动报警按钮批次更换 | 1 | 项 | 老化、能启动无反馈信号
18 | 声光报警器故障维修 | 1 | 项 | 老化、无故报警主机无反馈信号
19 | 疏散应急照明灯线路维修(部分重新排线) | 1 | 项 | 食堂二楼、小学部实验楼1F~5F
20 | 广播总线短路故障维修 | 1 | 项 | 消控室控制盘
21 | 辅材 | 1 | 项 | 直接、螺丝、垫圈、法兰等