## 报价模板
序号 | 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 疏散应急照明系统 | 嵌入式消防应急疏散指示灯 | 只 | 22 |  |  | 汽车库、艺术中心、行政中心、地下室
2 |  | 疏散应急照明灯线路维修(部分重新排线) | 项 | 1 |  |  | 食堂二楼、小学部实验楼1F~5F
3 | 防排烟系统 | 报告厅门厅离心式排烟风机 | 套 | 1 |  |  | 报告厅启动无反馈，高处作业
4 |  | 报告厅离心式排烟风机 | 套 | 1 |  |  | 报告厅启动无反馈，高处作业
5 |  | 非人防区排烟风机 | 套 | 2 |  |  | 地下室启动无反馈
6 |  | 排烟风机控制柜维修 | 套 | 1 |  |  | 食堂二楼，启动后断电
7 | 防火分隔系统 | GMT闭门器 | 只 | 18 |  |  | 汽车库、地下室自行车库、艺术中心、初中教室
8 |  | 消防联动智能控制天窗排烟控制 | 套 | 2 |  |  | 楼梯口排烟窗
9 |  | 防火卷帘门控制箱按钮 | 套 | 2 |  |  | 体育馆二楼
10 | 水泵房系统 | 消火栓稳压泵维修 | 套 | 2 |  |  | 70米扬程，启动空转不出手
11 |  | 喷淋泵控制柜反馈信号维修 | 项 | 1 |  |  | 地下室
12 |  | 闸阀 | 项 | 1 |  |  | 地下自行车库漏水
13 | 火灾自动报警系统 | 信号线 | M | 200 |  |  | 地下室布线
14 |  | 电源线 | M | 300 |  |  | 地下室布线
15 |  | 镀锌穿线管 | M | 70 |  |  | 地下室布线
16 |  | 消防电话插孔接口 | 项 | 1 |  |  | 地下室含接线端子排（腐蚀严重）
17 |  | 手动报警按钮批次更换 | 项 | 1 |  |  | 老化、能启动无反馈信号
18 |  | 声光报警器故障维修 | 项 | 1 |  |  | 老化、无故报警主机无反馈信号
19 |  | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 直接、螺丝、垫圈、法兰等
二 | 税金
三 | 总价
以上为基础模板，响应单位可根据具体情况添加条目

## 采购申请明细
消防维修内容列表
序号 | 类别 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注
1 | 疏散应急照明系统 | 嵌入式消防应急疏散指示灯 | 只 | 22 | 汽车库、艺术中心、行政中心、地下室
2 |  | 疏散应急照明灯线路维修(部分重新排线) | 项 | 1 | 食堂二楼、小学部实验楼1F~5F
3 | 防排烟系统 | 报告厅门厅离心式排烟风机 | 套 | 1 | 报告厅启动无反馈，高处作业
4 |  | 报告厅离心式排烟风机 | 套 | 1 | 报告厅启动无反馈，高处作业
5 |  | 非人防区排烟风机 | 套 | 2 | 地下室启动无反馈
6 |  | 排烟风机控制柜维修 | 套 | 1 | 食堂二楼，启动后断电
7 | 防火分隔系统 | GMT闭门器 | 只 | 18 | 汽车库、地下室自行车库、艺术中心、初中教室
8 |  | 消防联动智能控制天窗排烟控制 | 套 | 2 | 楼梯口排烟窗
9 |  | 防火卷帘门控制箱按钮 | 套 | 2 | 体育馆二楼
10 | 水泵房系统 | 消火栓稳压泵维修 | 套 | 2 | 70米扬程，启动空转不出手
11 |  | 喷淋泵控制柜反馈信号维修 | 项 | 1 | 地下室
12 |  | 闸阀 | 项 | 1 | 地下自行车库漏水
13 | 火灾自动报警系统 | 信号线 | M | 200 | 地下室布线
14 |  | 电源线 | M | 300 | 地下室布线
15 |  | 镀锌穿线管 | M | 70 | 地下室布线
16 |  | 消防电话插孔接口 | 项 | 1 | 地下室含接线端子排（腐蚀严重）
17 |  | 手动报警按钮批次更换 | 项 | 1 | 老化、能启动无反馈信号
18 |  | 声光报警器故障维修 | 项 | 1 | 老化、无故报警主机无反馈信号
19 |  | 辅材 | 项 | 1 | 直接、螺丝、垫圈、法兰等